#### Проектирование оборудования очистки воды для питьевых нужд

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  | E-mail |  | Дата |  |

| Местоположение / название объекта |  |
| --- | --- |
| Состояние объекта: | ( | Новый проект | ( | Реконструкция объекта | ( | Стадия проектирования | ( | Другое |
| Используемые источники входной воды (Источник водоснабжения): |
| ( | Скважина | ( | Водопровод (муниципальный водопровод) |
| ( | Река, озеро (Поверхностный (река, озеро и т. д.) | ( | Другой |
| Суточный расход воды, м3/сут |  |
| Пиковый расход воды, м3/час |  |
| Режим работы: |
| ( | непрерывный | ( | односменный, кол-во часов |  |
| ( | многосменный, кол-во смен/часов |  |
| Наличие (накопительных) емкостей (объем, материал, количество): |  |
| ( | на входе (исходной воды) |  | ( | на выходе (очищенной воды) |  |
| Наличие насосов и насосных станций для подачи или перекачивания воды: |
| Производительность |  | м3/ч | Давление |  | бар (атм.) | Количество |  | шт. |
| Производитель |  | Другое |  |
| Требуется ли насосное оборудование: | ( | Да | ( | Нет | (нужное выделить или подчеркнуть) |
| ( | Скважинный насос | ( | Повысительный насос | ( | Другое |  |
| Требуется ли автоматизация: | ( | Фильтров | ( | Насосов | ( | Резервуаров | ( |  |
| Назначение воды и требования: | ( | Хоз-питьевые цели | ( | Розлив (подготовленной/очищенной) минеральной воды |
| ( | Другое |  |

Данные по исходной воде

| Параметры | Ед. изм. | Фактическое значение | Нормы СанПиН |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20 и при нагревании до 60 (С | баллы |  | 2 |
| Вкус и привкус при 20(С | баллы |  | 2 |
| Цветность | градус |  | 20 |
| Мутность, | ЕМФ |  | 1,5 |
| Водородный показатель | Един.рН |  | 6 - 9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л |  | 1000 |
| Жесткость общая | мг-экв/л |  | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/л |  | 5,0 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л |  | 0,1 |
| ПАВ | мг/л |  | 0,5 |
| Железо | мг/л |  | 0,3 |
| Марганец | мг/л |  | 0,1 |
| Сульфаты | мг/л |  | 500 |
| Фтор и фториды | мг/л |  | 1,5 |
| Хлориды | мг/л |  | 350 |
| Сероводород | мг/л |  | 0,003 |
| Хлор остаточный свободный | мг/л |  | 0,3-0,5 |

| Дополнительная информация |  |
| --- | --- |