#### Проектирование оборудования УФ-обеззараживания воды

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  | E-mail |  | Дата |  |

| Расход воды |
| --- |
| Суточный расход воды, м3/сут |  | Пиковый расход воды, м3/час |  |
| Режим работы: | ( | непрерывный | ( | периодический |
| Наличие накопительной емкости (объем, материал, количество): |  |
| Давление перед установкой УФ-обеззараживания, бар (атм.) |  |
| Состав очистных сооружений (при наличии): |  |
| Реагентная обработка (при наличии): |  |
| Планируемое место размещения установки УФ-обеззараживания: |  |

Данные по исходной воде:

| Параметры | Ед. изм. | Фактическое значение | Нормы СанПиН |
| --- | --- | --- | --- |
| Мутность, | ЕМФ |  | 1,5 |
| Цветность | градус |  | 20 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/л |  | 5,0 |
| Жесткость общая | мг-экв/л |  | 7,0 |
| Железо общее | мг/л |  | 0,3 |
| ОМЧ | КОЕ/1мл |  |  |
| ОКБ | КОЕ/100 мл |  |  |
| ТКБ | КОЕ/100 мл |  |  |
| Коли-фаги | БОЕ/100 мл |  |  |

| Дополнительная информация |  |
| --- | --- |